2026 Yılı EH Fiyat Tablosu

| BATARYA TESTLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 Test Kodu | 2026 Açıklama |  | 2026 Test Fiyatı (Katalog Fiyat) (KDV Hariç) |
| R4101 | Müşteri tanımlı* kapasite analizi: modül seviyesi 1 modül 1 Çevrim (0V-72V)(-200A - +200A) (1C Şarj-1C Deşarj) |  | 25.000 TL |
| R4102 | Müşteri tanımlı* kapasite analizi: paket seviyesi 1 paket 1 çevrim (0V-200V)(-600A - +600A) (1C Şarj-1C Deşarj) |  | 27.000 TL |
| R4103 | Müşteri tanımlı* kapasite analizi: modül seviyesi 1 modül 100 Çevrim (0V-72V)(-200A - +200A) (1C Şarj-1C Deşarj) |  | 145.000 TL |
| R4104 | Müşteri tanımlı* kapasite analizi: paket seviyesi 1 paket 100 Çevrim (0V-200V)(-600A - +600A) (1C Şarj-1C Deşarj) |  | 300.000 TL |
| R4105 | Müşteri tanımlı pil güvenlik testi (1 crush, 1 nail penetration, 1 short circuit,1 impact test) |  | 162.500 TL |
| R4106 | Valf regüle kurşun asit akülerde kısa devre akımı ve doğru akım iç direnci (TS 1352 – 2 EN 60896-21) |  | 48.000 TL |
| R4107 | Nikel Metal Hidrür pillerde deney amaçları için doldurma işlemi (TS EN 61951-2) |  | 55.500 TL |
| R4108 | Nikel Metal Hidrür pillerde 20°C'de boşalma performansı (TS EN 61951-2)** |  | 62.000 TL |
| R4109 | Nikel Metal Hidrür pillerde 0°C'de boşalma performansı (TS EN 61951-2 ) |  | 62.000 TL |
| R4110 | İkincil lityum hücreler ve pillerde deney amaçları için doldurma işlemi (TS EN 61960-3) |  | 54.500 TL |
| R4111 | İkincil lityum hücreler ve pillerde 20°C'de boşalma performansı (TS EN 61960-3) *** |  | 55.500 TL |
| R4112 | İkincil lityum hücreler ve pillerde -20°C'de boşalma performansı (TS EN 61960-3) | 59.500 TL |  |
| R4113 | Danışmanlık hizmet (batarya teknolojileri, elektrot üretimi ve hücre/batarya üretimi, vb) | 100.000 TL/Gün**** |  |
| * Burada verilen çevrim şartları örnektir. Müşteri talebine göre fiyatlandırmada değişiklik olabilecektir. ** Nikel Metal Hidrür pillerde 20°C'de boşalma performansı (TS EN 61951-2) kriterinin ilk çevrimde sağlanamaması durumunda gerçekleştirilecek ilave çevrimler (maksimum 4) ayrıca ücretlendirilecektir ***İkincil lityum hücreler ve pillerde 20°C'de boşalma performansı (TS EN 61960) kriterinin ilk çevrimde sağlanamaması durumunda gerçekleştirilecek ilave çevrimler (maksimum 4) ayrıca ücretlendirilecektir. ****Çalışmanın kapsamına göre ihtiyaç duyulacak gün sayısına göre fiyatlandırma yapılır |  |  |  |
| MOTOR MÜKEMMELİYET MERKEZİ TESTLERİ |  |  |  |
| 2026 Test Kodu | 2026 Açıklama | 2026 Test Fiyatı (Katalog Fiyat) (KDV Hariç) |  |
| R4201 | Araç şasi dinamometre testi - Emisyonlu | 195.000 TL |  |
| R4202 | Güç aktarma organları dinamometre testi | 250.000 TL |  |
| R4203 | Motor dinamometre testi – Mekanik | 160.000 TL |  |
| R4204 | Motor dinamometre testi – Emisyonlu | 195.000 TL |  |
| R4205 | Elektrik Motor Testi | 85.000 TL |  |
| R4207 | Tek Silindirli Araştırma Motoru Testleri | 85.000 TL |  |
| R4208 | Yüksek Güçlü Motor Dinamometre Testi - Mekanik | 380.000 TL |  |
| R4209 | Araç şasi dinamometre testi - Emisyonsuz | 150.000 TL |  |
| R4210 | Danışmanlık hizmeti (Araç ve Motor Teknolojileri) | 150.000 TL/Gün* |  |
| * Çalışmanın kapsamına göre ihtiyaç duyulacak gün sayısına göre fiyatlandırma yapılır. |  |  |  |